Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техніко-економічні показники за робочим**

**проєктом «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Братковичі Городоцького району Львівської області. Коригування»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість, у тому числі по чергах будівництва | | |
| І черга | ІІ черга | Всього |
| Вид будівництва | нове будівництво | | | |
| Ступінь вогнестійкості |  | ІІ | | |
| Площа ділянки | га | 3,0 | | |
| Поверховість | поверх | 3 (у тому числі цокольний) | - | 3 (у тому числі цокольний) |
| Площа забудови, у тому числі:  - школа;  - ТП;  - котельня | м²  -//-  -//-  -//- | 1 040,86  925,92  7,50  107,44 | -  -  -  - | 1 040,86  925,92  7,50  107,44 |
| Загальна площа, у тому числі:  - школа;  - котельня | м²  //  // | 2 679,88  2 595,82  84,06 | -  -  - | 2 679,88  2 595,82  84,06 |
| Загальний будівельний об’єм, у тому числі:   * вище відм. 0,000; * нижче відм. 0,000 | м³  м³  м³ | 13 603,17  10 270,05  3 333,12 | -  -  - | 13 603,17  10 270,05  3 333,12 |
| Місткість школи | учнів | 180 | - | 180 |
| Площа покриття майданчиків, у тому числі:  -навчально-дослідної та відпочинкової зон;  - фізкультурно-спортивної зони | м²  м² | -  - | 2 173,90  3 629,90 | 2 173,90  3 629,90 |
| Кількість створених робочих місць | місце | 38 | - | 38 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 29.11.2021, у тому числі:   * будівельні роботи; * устаткування, меблі, інвентар; * інші витрати   Із загальної кошторисної вартості станом на 17.11.2021 виконано у тому числі:   * будівельні роботи; * устаткування, меблі, інвентар; * інші витрати | тис. грн  -//-  -//-  -//-  тис. грн  -//-  -//-  -//- | 104 088,654  75 243,436  7 547,691  21 297,527  54 669,920  40 668,793  2 834,774  11 166,353 | 18 226,006  13 797,465  879,584  3 548,957 | 122 314,660  89 040,901  8 427,275  24 846,484  54 669,920  40 668,793  2 834,774  11 166,353 |
| Показники річних витрат ресурсів:   * води; * тепла; * електроенергії | тис. м³  Гкал  тис. кВт год | 1,08  400,48  315,10 | -  -  16,60 | 1,08  400,48  331,70 |
| Тривалість будівництва | місяців | 6,0 | 6,0 | 12,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_